OZNACZENIE SPRAWY  ZSP8.081.1.2019                                                                                                                                                                    ZAŁĄCZNIK NR 2G

FORMULARZ CENOWY

Zakup pomocy dydaktycznych i sprzętu komputerowego w ramach projektu „Otwieramy drzwi do wiedzy – Szkoła Podstawowa nr 18 im. Jana Pawła II w ZSP nr 8 w Gliwicach”

CZĘŚĆ 2G_Wyposażenie pracowni fizycznej

| Nazwa (firma) wykonawcy wraz z adresem |  | ……………………………………………………………………………………………………………………. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| LP | NAZWA | OPIS | ILOŚĆ SZTUK | Cena jednostkowa brutto | Razem cena brutto (kol. 4 x kol. 5) | Nazwa oferowanej marki * |
|  | Szkolna waga laboratoryjna 1000g | Szalkowa waga laboratoryjna o maksymalnym zakresie ważenia 1 kg. Wymiary ustawionej wagi to 40 cm wysokości, 38 cm szerokości, 13 cm głębokości. Średnica podstawek na szalkach to niecałe 12 cm. W skład zestawu wchodzi również zbiór odważników w pudełku z plastikową pęsetą. Pudełko o wymiarach 13 cm na 9 cm na 7,5 cm zawiera odważniki walcowe z uchwytem: 500 g, 200 g, 2x 100 g, 50 g, 2x 20 g, 10 g, 5 g, 2x 2 g, 1 g oraz płytkowe z wygięciem: 500 mg, 2x 200 mg, 100 mg, 50 mg, 2x 20 mg, 10 mg. | 1 |  |  |  |
|  | Komplet odważników w pudełku | W skład odważników wchodzą ciężarki: 100 g, 50 g, 2x 20 g, 10 g, 5 g, 2x 2 g, 1 g, 500 mg, 2x 200 mg, 100 mg, 50 mg, 2x 20 mg, 10 mg. | 2 |  |  |  |
|  | Zestaw obciążników szczelinowych | Zestaw składa się z pręta zakończonego stalowym krążkiem z jednej oraz hakiem z drugiej strony (masa tego elementu to 50 g i stanowi pierwszy obciążnik, wysokość to 13 cm) oraz dziewięciu jednakowych obciążników ze szczeliną, każdy o masie 50 g (średnica 3 cm, wysokość 1 cm). Zestaw odważników zapakowany jest w poręczne plastikowe pudełko o wymiarach 14 cm x 3,5 cm x 3,5 cm. | 4 |  |  |  |
|  | Siłomierz dwukierunkowy 10 N | Długość urządzenia to 35 cm, przy szerokości ok. 4 cm i grubości 2 cm (średnica dolnego stolika to 4,5 cm). Pełna skala (w obie strony) ma długość ok. 12 cm, jednemu niutonowi odpowiada długość 6 mm (podziałka do 0,2 N). | 4 |  |  |  |
|  | Waga elektroniczna 500g/1g | Zakres ważenia wagi wynosi 0-5000 g, działka odczytowa 1 g. Szalka ma średnicę 150 mm. Waga jest zasilana z baterii AA i posiada funkcję automatycznego tarowania. | 2 |  |  |  |
|  | Komplet siłomierzy | W skład kompletu wchodzi sześć siłomierzy o następujących zakresach pomiarowych: 0-1 N, 0-2,5 N, 0-5 N,0-10 N, 0-20 N, 0-50 N. Wszystkie siłomierze mają przezroczysty korpus. Dodatkowa skala (w gramach). | 2 |  |  |  |
|  | Termoskop | Termoskop ma postać grubościennej kapilarnej rurki, u góry zasklepionej, a rozszerzonej u dołu. Rozszerzenie to tworzy zbiornik. Zbiornik i część rurki wypełniona jest cieczą (zabarwiona nafta). cieczy. Na rurkę nałożone są dwa pierścienie służące do zaznaczania poziomu cieczy w rurce. | 4 |  |  |  |
|  | Stoper elektroniczny | Zestaw zawiera ręczny stoper elektroniczny, który ma możliwości zapamiętania dziesięciu wyników pośrednich. | 4 |  |  |  |
|  | Cylinder miarowy plastikowy 250 ml | Cylinder wykonany jest z przezroczystego tworzywa PMP. Integralną częścią cylindra jest stabilna sześciokątna podstawka. Na ściance wytłoczona jest trwała podziałka. Wysokość cylindra wynosi 18 cm, a jego średnica wewnętrzna 5 cm. | 4 |  |  |  |
|  | Zestaw do pomiaru ciśnienia atmosferycznego | Zestaw zawiera strzykawkę z zaworem, drewniany uchwyt do strzykawki oraz metalowy haczyk. Za pomocą elementów z zestawu oraz wiadra można w nietypowy sposób zmierzyć ciśnienie atmosferyczne. | 1 |  |  |  |
|  | Dziesięć sześcianów do wyznaczania gęstości różnych materiałów | Zestaw zawiera dziesięć sześcianów. Długość krawędzi każdego sześcianu wynosi 2,5 cm. Sześciany wykonane są z materiałów: miedzi, bromu, glinu, żelaza, cynku, drewna twardego, drewna miękkiego, nylonu, akrylu i tworzywa sztucznego PCW. | 2 |  |  |  |
|  | Zestaw do badania ruchu jednostajnego | Zestaw składa się z wypełnionej cieczą rurki o długości 48 cm (w której znajduje się pęcherzyk powietrza) oraz pisaka suchościeralnego. | 4 |  |  |  |
|  | Zestaw do demonstracji oddziaływania bezpośredniego i na odległość, zasady zachowania pędu, badania ruchu jednostajnego oraz jednostajnie przyspieszonego | Zestaw składa się z metalowego toru z podziałką, czterech kulek metalowych i trzech kulek szklanych, wypełnionej cieczą rurki o długości 72 cm (w której znajduje się pęcherzyk powietrza) oraz pisaka suchościeralnego. | 4 |  |  |  |
|  | Miernik uniwersalny z pomiarem temperatury KEMOT KT890 | - pomiar temperatury (sonda w komplecie); - pomiar częstotliwości; - wysokie zakresy pomiarowe - natężenie do 20A, napięcie do 1000V; - automatyczny wyłącznik; - pomiar pojemności kondensatorów. Mierniki umożliwiają następujące rodzaje pomiarów: - pomiary napięcia stałego (DC) i przemiennego (AC) - pomiary natężenia prądu stałego (DC) i przemiennego (AC) - pomiary rezystancji - pomiary pojemności kondensatorów - pomiary temperatury - pomiary częstotliwości prądu - pomiary hFE tranzystorów - pomiary napięcia przewodzenia diod - kontrola ciągłości obwodu z dźwiękową sygnalizacją | 2 |  |  |  |
|  | Kalorymetr | Kalorymetr jest zbudowany z aluminiowego naczynia o średnicy 10 cm i wysokości 11 cm, w którym znajduje się drugie aluminiowe naczynie o pojemności 200 cm. . Oba naczynia przedzielone są styropianową izolacją termiczną. Posiada plastikową przykrywkę z mieszadełkiem, otworem wlewowym i otworem przeznaczonym dla termometru. | 2 |  |  |  |
|  | Termometr alkoholowy o zakresie pomiarowym -10 ÷ 100°C | Szklany termometr o długości 29 cm i średnicy 6 mm oraz plastikowy futerał. Działka elementarna termometru wynosi 1°C. Termometr w górnej części posiada ucho umożliwiające jego zawieszenie. | 5 |  |  |  |
|  | Sprężyna do demonstracji fali podłużnej | Metalowa sprężyna ma 160 przylegających płaskich zwojów. Jej długość wynosi 11 cm, a średnica 8 cm. Długość rozciągniętej sprężyny dochodzi do 10 m. | 1 |  |  |  |
|  | Sprężyna do demonstracji fali poprzecznej | Długość sprężyny wynosi około 1,5 m, a jej średnica 1,8 cm. Sprężynę można rozciągnąć do długości około 10 m. | 1 |  |  |  |
|  | Wahadło matematyczne | Zestaw składa się ze statywu (trójnożna podstawa o średnicy ok. 30 cm, dwa pręty stalowe o średnicy ok. 1,5 cm i długości ok. 60 cm każdy, złożony statyw mierzy 120 cm wysokości), mocowanych do niego akcesoriów (półka z miarką i 3 wgłębieniami na ławeczkę pod zawieszenie wahadła oraz skala wychylenia), ławeczki ze szczeliną dla ostrzowego zawieszenia wahadła oraz 3 kul stalowych o średnicach 22 mm, 30 mm i 32 mm i masach odpowiednio 42 g, 109 g i 133 g. Do zestawu dołączono stalowy pręcik o długości ok. 10 cm ułatwiający skręcenie prętów: ze sobą i z podstawą. | 1 |  |  |  |
|  | Kamerton z pudłem rezonansowym | Zestaw zawiera przestrajalny w niewielkim zakresie kamerton 440 Hz z pudłem rezonansowym oraz młoteczek gumowy. | 1 |  |  |  |
|  | Komplet do badania II zasady dynamiki | W skład kompletu wchodzą: wózek niskooporowy, stoper, zestaw loczków ze statywami oraz zestaw obciążników szczelinowych 10*50g. | 1 |  |  |  |
|  | Gotowy przyrząd do badania tarcia | Zestaw składa się z płyty o wymiarach 50x15 cm oraz klocka o wymiarach 12x12x3 cm. Klocek posiada dwa haczyki oraz jest obklejony z jednej strony gumą, a z drugiej papierem ściernym. | 4 |  |  |  |
|  | Niskooporowy wózek do doświadczeń z mechaniki | Wózek ma wymiary ok. 14 cm długości, ok. 7,5 cm szerokości i ok. 4 cm wysokości. Posiada dwie osie, każda z parą kółek o średnicy 3 cm. W górnej części wózka znajduje się wgłębienie na ciężarki służące zmianie masy wózka. Z jednej strony czołowej posiada on otwór o średnicy 0,2 cm, do przyczepienia sznurka, sprężyny, rzepu itp. | 2 |  |  |  |
|  | Pomiar przyspieszenia ziemskiego | Głównym elementem zestawu jest pionowy, aluminiowy statyw na z zamontowany w górnej części elektromagnesem, dwie fotokomórki, Oprócz dwóch stalowych kulek o średnicy 18 mm służących do wykonania samego doświadczenia dołączony jest pion, pomagający ustawić urządzenie tak, aby kulka spadała dokładnie między fotokomórkami. Pion posiada śrubkę do wkręcenia jej od dołu w rdzeń elektromagnesu i ciężarek. | 1 |  |  |  |
|  | Zestaw do doświadczeń z krążkami i wielokrążkami | Statyw zestawu składa się z podstawy: płyty o wymiarach ok. 80 cm na 20 cm, trzech prętów o długości ok. 80 cm i średnicy 1 cm oraz ośmiu haczyków zakładanych na pręty i dwóch nakrętek do skręcenia prętów razem. W skład krążków wchodzi: 7 krążków pojedynczych (średnicy 5 cm, z haczykami po obu stronach), dwa zestawy z trzema krążkami każdy (trzy krążki w zestawie o średnicach ok. 5 cm, 4 cm i 3 cm) jeden pod drugim, dwa zestawy czterokrążkowe (na wspólnej osi, średnicy 5 cm) oraz kołowrotu: krążka zespolonego z trzech na wspólnej osi, o średnicach 14,5 cm, 7,5 cm, 4 cm wraz z nićmi z haczykami na każdym z nich oraz oście montowanej na jednym z prętów statywu. Odważniki zawarte w zestawie: podwieszane jeden po drugim ciężarki 4 x 50 g, 1 x 20 g, 1 x 10 g oraz odważniki szczelinowe ze wspólną zawieszką: 5 x 100 g, 3 x 50 g, 2 x 20 g, 2 x 10 g. Do dyspozycji są przygotowane również: dobrze widoczny gruby sznurek o długości ok. 5 m, dwa kawałki nici o długości ok. 1 m każdy i 4 haczyki do przymocowania na niciach. | 1 |  |  |  |
|  | Pojazd odrzutowy z napędem elektrycznym | Zestaw składa się z czarnego pojazdu z tworzywa sztucznego (14 cm długości, 7 cm szerokości, ok. 3 cm wysokości), na którym znajduje się silnik na podstawce z umocowanym na osi trójłopatkowym wiatraczkiem o średnicy 7 cm. Za podstawką silnika jest włącznik, zaś pod nadwoziem znajduje się koszyczek na 2 ogniwa typu AA, zasilające silnik wiatraczka. Przed silnikiem umiejscowiony jest uchwyt na „żagiel" – płytkę z pleksiglasu (12 cm x 11 cm), dokręcaną przez nakrętkę. | 1 |  |  |  |
|  | Równia pochyła większa | W skład zestawu wchodzi równia, statyw i akcesoria. Równią jest belka o długości 80 cm i szerokości 10 cm, zakończona u dołu poprzecznym elementem zatrzymującym zjeżdżające obiekty, u góry zaś zaopatrzona w blok nieruchomy średnicy 4 cm o regulowanej pozycji. Z tyłu równi znajduje się otwór, w który należy włożyć metalowy pręt długości ok. 13 cm – uchwyt do statywu. Na statyw składa się solidna żeliwna podstawa o wymiarach 21 cm x 13 cm, w którą należy wkręcić stalowy pręt statywu (50 cm długości, 1 cm średnicy) i nałożyć nań łącznik krzyżowy, do którego wpuszczamy wystający pręt z równi, tworząc możliwość dowolnej regulacji jej nachylenia. Akcesoriami są: 2 kawałki linki (1 m długości każdy), zestaw 10 obciążników 50 g w opakowaniu, drewniany klocek o masie ok. 190 g (ok. 10 cm x 8 cm x 4 cm), zaopatrzony w 6 otworów dopasowanych do załączonych obciążników (3 na największej i 3 na średniej ścianie) i haczyk do przywiązania linki, walec drewniany o średnicy 4,5 cm i długości 8 cm i masie ok. 200 g, z dołączony zaczepem do osi oraz siłomierz rozciągany o zakresie 2,5 N i najmniejszej działce 0,05 N (wyskalowany również w gramach). | 1 |  |  |  |
|  | Zestaw do demonstracji Prawa Archimedesa | Zestaw składa się z siłomierza, naczynia przelewowego oraz naczynia cylindrycznego wraz z walcem, zwanego wiaderkiem Archimedesa. | 1 |  |  |  |
|  | Zestaw do ilustracji 4 pojęć: # wektor, oddziaływanie na odległość, pole magnetyczne | Zestaw składa się z magnesu neodymowego oraz żelaznej strzałki z nitką. | 4 |  |  |  |
|  | ### Kula Pascala | W stalowej kuli znajduje się 9 niewielkich otworów, dobrze uwidocznionych przez zastosowanie mosiężnych tulejek. Średnica kuli to ok. 7 cm, długość całości 35 cm, a szerokość drewnianej rączki przy tłoku − 9 cm. Średnica zewnętrzna cylindra wynosi 2,5 cm. Masa zestawu to ok. 350 g. | 1 |  |  |  |
|  | Rura Newtona | Rura Newtona w tym zestawie wykonana jest ze szkła i ma długość ok. 1 m oraz średnicę ok. 4,5 cm. Wewnątrz znajduje się kawałek blaszki stalowej oraz zabarwione piórko. | 1 |  |  |  |
|  | ### Koło Maxwella | Zestaw ma postać umieszczonej na podstawce ramy o wysokości 40 cm i szerokości 28 cm. Na ramie zawieszone jest na dwóch sznurkach ciężkie koło o średnicy 12 cm. Rama, podstawka i koło wykonane są z metalu. | 1 |  |  |  |
|  | Przyrząd do demonstracji przemiany pracy w energię wewnętrzną | Przyrząd - plastikowy cylinder z tłokiem - służy do demonstracji przemiany adiabatycznej. | 1 |  |  |  |
|  | Diabelska pętla | Zestaw składa się z drewnianej podstawy o wymiarach 40 cm x 10 cm i wysokości 3 cm, aluminiowego toru o wysokości ok. 52 cm i rozpiętości ok. 43 cm z pętlą o średnicy 21 cm, zakończonego plecionym koszyczkiem łapiącym kulkę praktycznie bezszelestnie oraz dwóch pełnych kulek stalowych o promieniach 16 mm i 19 mm i masach odpowiednio ok. 16,5 g oraz 28,5 g. | 1 |  |  |  |
|  | Dźwignia dwustronna | Wykonana z plastiku dźwignia o długości 50 cm jest wyposażona w cztery ruchome zaczepy i podziałkę centymetrową z zerem na środku oraz metalowy uchwyt do mocowania na kolumnie typowego statywu. Do równoważenia nieobciążonej dźwigni służą ciężarki na gwintowanych osiach, które znajdują się na końcach jej ramion. | 4 |  |  |  |
|  | Zestaw 20 magnesów sztabkowych w pudełku | Poręczny pakiet klasowy 20 magnesów sztabkowych ceramicznych umieszczonych w przegródkach w zamykanym pudełku z tworzywa sztucznego. Wielkość każdego magnesu: 14 x 10 x 50 mm. | 1 |  |  |  |
|  | Igła magnetyczna na podstawie | gła magnetyczna zawieszona na podstawie ze wspornikiem, poruszająca się swobodnie wokół osi, z jedną połową w kolorze czerwonym. | 4 |  |  |  |
|  | Magnetyzm kuli ziemskiej | Zestaw składa się z dwóch elementów: modelu kuli ziemskiej z umieszczonym wewnątrz silnym magnesem oraz dwubiegunowego magnesu 3-wymiarowego z rączką, który przesuwany po powierzchni modelu globu ziemskiego prezentuje magnetyzm kuli ziemskiej. | 1 |  |  |  |
|  | Płyta z zatopionymi opiłkami i 2 rodzajami magnesów | Płyta (15,5 x 9 x 1 cm) z opiłkami ferromagnetycznymi zatopionymi wewnątrz w specjalnej cieczy. Ponieważ płyta wykonana jest z transparentnego akrylu, pomoc można do celów demonstracyjnych prezentować na rzutniku pisma! Dołączone 2 różne magnesy - podkowiasty i sztabkowy (11 i 6 cm). | 1 |  |  |  |
|  | Elektromagnes | Zestaw, oprócz elektromagnesu, zawiera dodatkowo zworę magnetyczną, przewody, rdzeń żelazny i 2 proste magnesy. | 1 |  |  |  |
|  | Rozbudowany zestaw do wizualizacji linii pola magnetycznego | W skład zestawu wchodzą magnesy ferrytowe: cylindryczny o wysokości 4 cm i średnicy 1,5 cm, sztabkowy o wymiarach 11 cm długości, 1,5 cm szerokości i 1 cm grubości oraz podkowiasty o długości 6,5 cm i rozpiętości ramion 5,5 cm o prostokątnym przekroju poprzecznym takim samym jak magnes sztabkowy. Zasadniczymi elementami są jednak dedykowane specjalne zamknięte na stałe pleksiglasowe naczynia z olejem i zawieszonymi w nim opiłkami ferromagnetycznymi. Jedno z nich jest płaskie, o wymiarach 15,5 cm na 9 cm i grubości 1 cm i pozwala na wizualizację przekroju poziomego przez linie pola w przestrzeni, drugie zaś to sześcian o boku 7,5 cm i służy do obserwacji linii pola w przestrzeni. | 1 |  |  |  |
|  | Komplet dziesięciu magnesów neodymowych | Zestaw zawiera dziesięć magnesów neodymowych w rozmiarze 15 mm śred. x 10 mm wys. Kierunek magnesowania wzdłuż wysokości oznacza, że jedna kołowa powierzchnia magnesu stanowi biegun "N" a druga przeciwległa kołowa powierzchnia biegun "S". | 1 |  |  |  |
|  | Oddziaływanie magnetyczne przewodników z prądem | Zestaw składa się z masywnej podstawy w kształcie walca o wymiarach 8,5 cm wysokości i 19 cm średnicy, na nóżkach o wysokości 3 cm, wystających z podstawy pod kątem ostrym ramion do umocowania przewodników (wysokość całkowita urządzenia to 56 cm), dwóch przewodników o długości ok. 42 cm i 3 widełkowych przewodów połączeniowych: dwóch krótkich (ok. 10 cm) i jednego długiego (ok. 80 cm). Przycisk włączający monostabilny zabezpiecza urządzenie przed zbyt długim użytkowaniem. | 1 |  |  |  |
|  | Zwojnica i magnes; demonstracja zjawiska indukcji elektromagnetycznej | Zestaw zawiera zwojnicę na podstawce, magnes oraz uchwyt do magnesu. Średnica wewnętrzna zwojnicy wynosi 15 mm, a długość 30 mm. Za pomocą zestawu można zademonstrować m.in. zjawisko indukcji elektromagnetycznej. | 1 |  |  |  |
|  | Duży elektroskop wychyłowy okrągły z szybkami, | Komplet dwóch dużych, świetnie widocznych dla uczniów elektroskopów wychyłowych (wskazówkowych). Elektroskopy są jednakowe, każdy ma okrągłą obudowę metalową w kształcie walca, z zaciskiem laboratoryjnym do przyłączania przewodu uziemiającego na obudowie. | 1 |  |  |  |
|  | Elektroskop listkowy kwadratowy z szybkami | Elektroskop ma obudowę metalową z zaciskiem laboratoryjnym do przyłączania przewodu uziemiającego na jednej ze ścianek. Pionowy, metalowy pręt ma przyczepiony bardzo czuły złoty listek, a u góry zakończony jest kulką metalową izolowaną od obudowy transparentną półkulą z tworzywa. | 1 |  |  |  |
|  | Generator Van de Graaffa z napędem elektrycznym | Generator znajduje się na podstawie z plastiku o wymiarach 38 cm długości i 23 cm szerokości, na której zamontowane jest koło napędowe z korbką, napęd elektryczny oraz statyw, wewnątrz którego na dwóch rolkach na jego końcach założony jest pas. Koło napędowe z korbką (lub napęd elektryczny) napędza dolną rolkę, zmuszając pas do ruchu; zastosowana przekładnia (promień koła napędzającego jest ok. 8 razy większy od promienia rolki napędzanej) umożliwia szybki ruch pasa przy umiarkowanej częstości obrotów korby. Statyw zwieńczony jest metalową czaszą o średnicy ok. 27 cm zbierającą ładunki elektryczne z pasa. Wysokość urządzenia to ok. 75 cm. | 1 |  |  |  |
|  | Model silnika i generatora elektrycznego | Model silnika i generatora ma wysokość ok. 23 cm, szerokość 26 cm i głębokość 17 cm. Na środku solidnej, plastikowej podstawy znajduje się stojan, wykonany z ferromagnetycznej blachy, pomalowany w połowie na czerwono i w połowie na niebiesko, dając możliwość wizualizacji pola magnetycznego w przypadku zasilania napięciem stałym. Stojan zawiera wbudowane dwie cewki do wytwarzania pola magnetycznego w modelu; jedne z odprowadzeń tych cewek są na trwałe połączone, czyniąc połączenie solenoidów szeregowym. Gniazda dla wtyków widełkowych, doprowadzające zasilanie do tego elektromagnesu znajdują się na górze stojana. Wewnątrz stojana znajduje się oś z nasadzonym rotorem: cewką nawiniętą w formę prostokąta o wymiarach 14 cm x 7 cm i owiniętą taśmą izolacyjną również w dwóch kolorach: niebieskim i czerwonym. Z tyłu modelu na oś przykręca się korbkę, z przodu zaś umiejscowiony jest komutator, pozwalający zmieniać rodzaj pracy (napięcie pulsujące jednego znaku lub zmienne obu znaków). Komutatora z obu stron dotykają metalowe listki, połączone z gniazdami dla wtyków widełkowych. | 1 |  |  |  |
|  | Zestaw do doświadczeń z elektrostatyki | Komplet pomocy do elektrostatyki umożliwia demonstrację nie tylko podstawowych zjawisk, takich jak m.in. zbieranie i przenoszenie ładunków, ale także efekt działania klatki Faradaya. Zestaw zawiera: 2 elektroskopy, siatkę Faradaya, elektrofor, 4 pałeczki, ściereczki bawełnianą i jedwabną, lampę neonową, pojemniki, kulki | 1 |  |  |  |
|  | Wahadło elektrostatyczne | W pleksiglasowej rurce o długości około 14 cm i średnicy 5 cm, przy jej końcach znajdują się dwie elektrody zamykające jej wnętrze. Między nimi poruszać się może przewodząca, lekka piłeczka. | 1 |  |  |  |
|  | Cztery oprawki do żarówek na wspólnej podstawce | Zestaw zawiera cztery oprawki do żarówek na wspólnej podstawce. Oprawki połączone są ruchomymi blaszkami, które zastępują przewody połączeniowe. Za jego pomocą można tworzyć obwody zawierające szeregowo i/lub równolegle połączone żarówki. | 1 |  |  |  |
|  | Zasilacz bateryjny czteronapięciowy | Zasilacz mieści cztery baterie lub akumulatory typu R20 (inne oznaczenie: typ D). | 1 |  |  |  |
|  | Dwie żarówki na podstawkach i wyłącznik | Zestaw uczniowski zawierający dwie podstawki z żarówkami oraz wyłącznik nożowy. | 2 |  |  |  |
|  | Sześć przewodów łączeniowych z końcówką widełkową i wtykiem bananowym - | Zestaw zawiera sześć czarnych przewodów łączeniowych o długości około 30 cm. Każdy przewód jest zakończony z jednej strony złączem widełkowym 4 mm, a z drugiej wtykiem bananowym 4 mm. | 2 |  |  |  |
|  | Przewody łączeniowe o długości 30 cm z wtyczkami bananowymi (czarne) | Zestaw zawiera cztery czarne przewody o długości 30 cm zakończone wtyczkami bananowymi o średnicy 4 mm. Wtyczki pozwalają na przyłączanie wielu przewodów do jednego gniazda. | 2 |  |  |  |
|  | Zasilacz szkolny prądu stałego i przemiennego 0-13 V/6 A | Uniwersalny zasilacz prądu stałego i przemiennego jest przeznaczony do użytku szkolnego o natężeniu nieprzekraczającym 6 A. Maksymalna wartość napięcia wyjściowego zasilacza wynosi 13 V. Zasilacz, oprócz zwłocznego bezpiecznika topikowego (na panelu czołowym), ma elektroniczne zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowe (przeciwzwarciowe). W przypadku zwarcia wyjścia włączonego zasilacza lub podłączenia do zasilacza obciążenia o zbyt małym oporze następuje automatyczne odłączenie napięcia wyjściowego, o czym informuje użytkownika zaświecenie się lampki kontrolnej OVLD. | 1 |  |  |  |
|  | Maszyna elektrostatyczna Wimshursta | Maszyna elektrostatyczna służąca do wytwarzania wysokiego napięcia. Średnica jej tarcz wynosi 27 cm. | 1 |  |  |  |
|  | Pałeczki: ebonitowa i akrylowa | Zestaw zawiera dwie pałeczki, ebonitową i akrylową. Średnica pałeczek wynosi 1,4 cm, a ich długość 30 cm. | 4 |  |  |  |
|  | Ława optyczna 120 cm z tarczą Kolbego | W skład ławy optycznej wchodzą: aluminiowa ława (szyna) o długości 120 cm, szerokości 5 cm i wysokości 3 cm, dwie plastikowe nóżki do ławy o szerokości ok. 14 cm, 7 ślizgaczy na ławę do umocowania w nich akcesoriów wymienionych niżej, każdy ślizgacz ma trzy otwory do umocowania akcesoriów, przedmiotu optycznego (strzałki w górę z dodatkową poprzeczką poziomą, pomagającą stwierdzić odwrócenie obrazu w poziomie, wymiary wyciętej figury to 24 mm wysokości i 10 mm szerokości), soczewek o średnicach 50 mm i ogniskowych: 50 mm, 100 mm, 150 mm, 200 mm i –150 mm, dwustronnego ekranu o wymiarach 8 cm na 11 cm, z jednej strony białego, z drugiej zaś z naniesionymi skalami w pionie i poziomie do pomiarów wysokości obrazu użytego przedmiotu. W skład tarczy Kolbego wchodzą: metalowa ferromagnetyczna prostokątna tarcza o szerokości 47 cm i wysokości 33 cm, wyposażona w odchylany stojak do ustawienia jej w pionie, wszystkie akcesoria poniżej posiadają magnesy do umocowania ich na tej tarczy, zwierciadło płaskie/wypukłe/wklęsłe o długości ok. 6 cm, kształt dowolnie uzyskiwany poprzez wygięcie i zatrzymanie jego położenia przez dokręcenie śrub mocujących, akrylowa płytka płasko-równoległa o wymiarach 2,5 cm na 7,5 cm, akrylowe modele soczewek: skupiającej i rozpraszającej, długości 8 cm, akrylowa soczewka półokrągła, pryzmat trójkątny i pryzmat o podstawie trapezowej, źródło światła: zasilanie 12 V/20 W (żarówka halogenowa) i przystawki z 1, 3, 5 szczelinami oraz filtry: czerwony, niebieski i zielony oraz przewody łączeniowe bananowe do zasilania źródła (70 cm każdy). To źródło może być użyte również na ławie optycznej, dzięki odpowiedniej przystawce umożliwiającej umieszczenie go na ślizgaczu ławy. | 1 |  |  |  |
|  | Powstawanie obrazów w zwierciadle płaskim | Zestaw składa się z lustra półprzepuszczalnego o wymiarach 11 cm x 7 cm i grubości 1,5 mm oraz czterech podstawek, w tym dwóch dla lustra i po jednej dla sztucznego obiektu: plastikowego „płomienia". | 1 |  |  |  |
|  | Mini przyrząd do obserwacji obrazu rzeczywistego w zwierciadle wklęsłym | Przyrząd składa się z dwóch nierozbieralnych zwierciadeł wklęsłych o średnicy około 14 cm. Jedno z nich posiada w środku otwór. | 1 |  |  |  |
|  | Wady wzroku | W skład zestawu wchodzą: pięć akrylowych soczewek o wysokości od 7 cm do 10 cm i grubości 2 cm, każda posiada wklejone magnesy do łatwego umocowania na tablicy, trzy plansze z rysunkami oka oraz zaznaczonymi położeniami soczewek (oka oraz korekcyjnych), odpowiednio dla oka zdrowego, dalekowzrocznego i krótkowzrocznego, 4 magnesy pierścieniowe o średnicy 3 cm i grubości 8 mm służące do przypięcia planszy do tablicy. | 1 |  |  |  |
|  | Zasilacz bateryjny 6 V | Zasilacz na baterie lub akumulatory typu AA | 1 |  |  |  |
|  | Zestaw do doświadczeń z optyki geometrycznej | zestaw doświadczalny, MAGNETYCZNY zawierający 5-wiązkowy laser o 3 ustawieniach (emituje 1, 3 lub 5 wiązek jednocześnie) oraz 8 różnych elementów optycznych (zwierciadło, pryzmaty, bloki akrylowe, kuweta) i tarczę Kolbego w postaci magnetycznej maty i zasilacz sieciowy. | 1 |  |  |  |
|  | Minisamochód „słoneczny” | Zestaw zawiera minisamochód elektryczny zasilany z fotoogniwa. Skierowanie na fotoogniwo wiązki światła z lampy biurkowej lub silnie świecącej latarki powoduje ruch minisamochodu. Wymiary: 3cm*2cm * 1,5cm | 1 |  |  |  |
| Cena oferty łącznie brutto |  |  |  | ……………………………. zł |  |  |
| W tym łącznie VAT |  |  |  | ……………………………. zł |  |  |

| __________________________ data i miejscowość | ___________________________ imię i nazwisko | ____________________________ podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej |
| --- | --- | --- |

- W przypadku, gdy dany produkt nie jest oznaczony marką, Wykonawca jest zobowiązany wpisać „produkt nieoznaczony marką” i podać "nazwę producenta danego produktu". Dodatkowo w tym przypadku Wykonawca zobowiązany jest podać, obok nazwy producenta - jeśli istnieją - "kod, symbol, numer katalogowy, typ oferowanego produktu" celem identyfikacji oferowanego produktu w sposób jednoznaczny lub szczegółowo opisać parametry w taki sposób by, jednoznacznie wskazywały jeden produkt ze wszystkimi wymaganymi parametrami.